## Indikatorberechnung
Förderung von neuer Brennwerttechnik (Heizkesseltausch) nach RL Energie/2014
Formular: SAE_10601
Antragsteller:
Maßnahme: | II.1.c Investitionsvorhaben zur Steigerung der Energieeffizienz durch Einsatz von effizienten Anlagen zur Strom-, Wärme-, und Kälteerzeugung
Bedeutung Zellfarbe: | wird automatisch ausgefüllt |  |  | Eingabe erforderlich
Energiebezug des Heizkessels IST / Jahr (Durchschnitt der letzten 3 Abrechnungsjahre) |  |  | Preis in € | kWh | kWh | Faktor CO2e | CO2e [t] |  | PEV [kWh]
|  |  | pro Einheit | pro Einheit | gesamt | [g/kWh EEV]
Strom-Bezug allgemein [kWh/a] |  | 0 | 0 | 1 | 0 | 580.1 | 0 | 0
Heizöl HEL [kWh/a] |  | 0 | 0 | 1 | 0 | 325.1 | 0 | 0
Heizöl HEL [l/a] |  | 5000 | 0.6 | 9.97 | 49850 | 325.1 | 16.2062 | 3000
Erdgas H [kwh/a] |  | 0 | 0 | 1 | 0 | 246 | 0 | 0
Flüssiggas [kg/a] |  | 0 | 0 | 12.9 | 0 | 284.9 | 0 | 0
Braunkohle Brikett [kg/a] |  | 0 | 0 | 5.6 | 0 | 408 | 0 | 0
Kohle Industrie [kg/a] |  | 0 | 0 | 7.97 | 0 | 436.2 | 0 | 0
Nahwärme Mix [kWh/a] |  | 0 | 0 | 1 | 0 | 97.7 | 0 | 0
Fernwärme Mix [kWh/a] |  | 0 | 0 | 1 | 0 | 254.7 | 0 | 0
Rapsöl 2010 [l/a] |  | 0 | 0 | 9.6083 | 0 | 47 | 0 | 0
[5 empty] | 49850 |  | 16.2062 | 3000
0.9
Energiebezug Soll / Jahr (nach Umsetzung der Maßnahme) |  |  | Preis in € | kWh | kWh | Faktor CO2e | CO2e [t]
|  |  | pro Einheit | pro Einheit | gesamt | [g/kWh EEV]
Erdgas H [kWh/a] |  | 44865 | 0.054 | 1 | 44865 | 246 | 11.0368 | 2422.71
Flüssiggas [kg/a] |  | 0 | 0 | 12.9 | 0 | 284.9 | 0 | 0
Heizöl HEL [l/a] |  | 0 | 0 | 9.97 | 0 | 325.1 | 0 | 0
[7 empty] | 11.0368 | 2422.71
Ist ein Sächsischer Gewerbeenergiepass (SäGEP) oder Energiemanagement nach ISO5001 vorhanden? | [6 empty] | nein
CO2-Minderung in t/a | [6 empty] | 5.17
mgl. Fördersumme (mind. 2.000 €) | [6 empty] | 5000
Höhe der Investition | [6 empty] | 10000
5000
jahrliche Energiekosteneinsparung | [6 empty] | 577.29 | 14.71
ja
Kapitalwert (>0) | [6 empty] | 3491.9359 | 2% 15 Jahre | nein
Technische Mindestbedingungen Brennwertgerät: | [6 empty] | erfüllt ja/nein
Die Neuanlage entspricht der Brennwerttechnik verbessert nach DIN V 4701-10? | [6 empty] | ja | wahr
Der hydraulische Abgleich wird entsprechend des Formular: VDZ-Formular_HydrAbgleich_Einzelmassnahme_17apr2018.pdf durchgeführt und nachgewiesen? (Für neue Ölkessel zwingend erforderlich!) | [6 empty] | nein
Die Prozesswärmeanforderung lässt einen Brennwertbetrieb zu. | [6 empty] | ja
Ist die Altanlage von einer gesetzlichen Austauschpflicht nach §10 EnEV betroffen? | [6 empty] | nein
Nutzt die Altanlage bereits Brennwerttechnik? | [6 empty] | nein
Eine Förderung über die RL Energie/2014 ist möglich
Der Antragsteller versichert mit seiner Unterschrift die Richtigkeit und Vollständigkeit sowohl der vorstehenden als auch der in den Anlagen zum Antrag gemachten Angaben. Ferner versichert der Antragsteller mit seiner Unterschrift die Einhaltung der einschlägigen Normvorgaben und Rechtsvorschriften.
Ort, Datum |  |  |  | Unterschrift Antragsteller
Note on H15: Datengrundlage: GEMIS Ergebnistabelle 4.8 (Stand 2013, Zeitbezug: 2010)
Note on E29: Bitte nur den Preis für den zukünftig verwendeten Energieträger einsetzen! Andere auf 0 setzen!
Note on A54: Mit dem Auszahlungsantrag einzureichen

## weitere Daten
Weitere Daten
Quelle: GEMIS 4.8, sofern nicht anders angegeben
Daten aus Indikatorblatt | Energieinhalt | Faktor EEV>PEV | Faktor CO2e
| kWh/Einheit | nicht regen. Anteil | [g/kWh EEV]
Strom-Mix [kWh/a] | 1 | 1.8595 | 580.1479
Heizöl HEL [l/a] | 9.97 | 1.1697 | 318.8257
Erdgas H [m³/a] | 10.4 | 1.1473 | 246.0326
Erdgas H [kWh/a] - Heizwert Hi | 1 | 1.1473 | 246.0326
Flüssiggas [kg/a] | 12.9 | 1.1307 | 269.3464
Braunkohle Brikett [kg/a] | 5.6 | 1.0927 | 407.3879
Kohle Industrie [kg/a] | 7.97 | 1.08 | 437.9173
Holzhackschnitzel [kg/a] | 4.3 | 0.065808 | 24.7673 | *)
Holz-Pellets [kg/a] | 4.9 | 0.085537 | 28.3147 | *)
Nahwärme Mix [kWh/a] | 1 | 0.62 | 97.7 | *) | GEMIS 4.2
Fernwärme Mix [kWh/a] | 1 | 0.90999 | 254.6695 | *)
Strom-Mix [kWh/a] | 1 | 2.65 | 641.3
Strom Photovoltaik (polykristallin) | 1 | 0.4 | 123.6
Strom Windenergie | 1 | 0.04 | 19.3
*) bezogen auf Nutzwärme, nicht Input Endenergieverbrauch
(wenn bekannt, dann mit Jahresnutzungsgrad Heizsystem verrechnen)
Primärenergiefaktoren (KEV) sowie CO2 Äquivalent-Emissionen - Ergänzung 1
Option [kWhprimär/kWhinput] | KEV Summe | KEV nicht- | KEV | CO2e
|  | erneuerbar | erneuerbar | g/kWhinput
Heizöl-Hzg 100% | 1.178 | 1.1697 | 0.0082921 | 318.8257
Erdgas-Hzg 100% | 1.1541 | 1.1473 | 0.0067986 | 246.0326
Flüssiggas-Hzg 100% | 1.1406 | 1.1307 | 0.0098579 | 269.3464
BrK-Brik-Lau-Hzg 100% | 1.0967 | 1.0927 | 0.0040132 | 407.3879
BrK-Brik-rhei-Hzg 100% | 1.2311 | 1.2218 | 0.0093082 | 454.553
StK-Brik-Hzg 100% | 1.0835 | 1.076 | 0.0074845 | 432.3727
StK-Koks-Hzg 100% | 1.7043 | 1.3823 | 0.32193 | 431.0518
Erdgas-Kochen 100% | 1.2256 | 1.2088 | 0.016821 | 271.1456
Gas-HW-klein 100% | 1.1732 | 1.1627 | 0.010455 | 251.8941
Gas-HW-mittel 100% | 1.1729 | 1.1625 | 0.010415 | 251.822
Gas-HW-gross 100% | 1.1728 | 1.1624 | 0.010395 | 251.5596
Öl-HW-klein 100% | 1.2047 | 1.1912 | 0.01347 | 326.5
Öl-HW-mittel 100% | 1.2044 | 1.191 | 0.013431 | 326.4254
Öl-HW-gross 100% | 1.2043 | 1.1908 | 0.013411 | 326.0301
Braunkohle-Kessel-WSF-Industrie-100% | 1.1944 | 1.1889 | 0.0055135 | 470.2393
Kohle-Kessel-WSF-Industrie-100% | 1.114 | 1.1086 | 0.0053855 | 437.9173
Gas-Kessel-Industrie-100% | 1.1217 | 1.1198 | 0.0018352 | 233.0913
Öl-leicht-Kessel-Industrie-100% | 1.1468 | 1.1439 | 0.002863 | 312.456
Öl-schwer-Kessel-Industrie-100% | 1.126 | 1.1234 | 0.002581 | 325.2647
Brennholz | 1.01 | 0.01 | 1 | 6 | *)
Ergebnisse aus GEMIS 4.8, Stand 2013, Datenbasis 2010
Wärmebereitstellung, je kWh Endenergie (inputbezogen!)
Systemgrenzen: | Gesamter Lebenszyklus inkl. Transporte + Materialvorleistung, ohne Entsorgung
*) Ergebnisse aus GEMIS 4.3, Stand Januar 2006 |  | Wärmebereitstellung, je kWh Endenergie (inputbezogen!)
Systemgrenzen: | Gesamter Lebenszyklus inkl. Transporte + Materialvorleistung, ohne Entsorgung
Institut für Wohnen und Umwelt, 09.01.06
Primärenergiefaktoren (KEV) sowie CO2 Äquivalent-Emissionen - Ergänzung 2
Option [kWhprimär/kWhinput] | KEV Summe | KEV nicht- | KEV | KEV | CO2e
|  | erneuerbar | erneuerbar | andere | g/kWhoutput
Elektro-WP-Luft (mix) | 0.99635 | 0.88235 | 0.036702 | 0.077297 | 214.7903
Elektro-WP-Boden (mix) | 0.85776 | 0.75963 | 0.031534 | 0.066605 | 185.1103
Elektro-WP-Wasser (mix) | 0.79454 | 0.70363 | 0.029176 | 0.061727 | 171.5688
Nahwärme-EFH | 0.65038 | 0.83362 | -0.059622 | -0.12361 | 148.2852
Nahwärme-MFH | 0.47011 | 0.6726 | -0.06587 | -0.13663 | 109.0294
Nahwärme-Mix | 0.41817 | 0.62004 | -0.065667 | -0.1362 | 97.6899
Fernwärme-mix | 0.77739 | 0.64791 | -0.058612 | 0.18809 | 275.9949
Fernwärme-Kohle-HKW | 0.52976 | 0.70907 | -0.057519 | -0.12179 | 411.7279
Fernwärme-Gas-HKW | -0.096729 | 0.20971 | -0.099745 | -0.2067 | -17.477
Ergebnisse aus GEMIS 4.2, Stand Okt. 2004 |  | Wärmebereitstellung, je kWh Nutzwärme !!!!!!
Systemgrenzen: | Gesamter Lebenszyklus inkl. Transporte + Materialvorleistung, ohne Entsorgung
KWK-Systeme inkl. Gutschrift für KWK-Strom auf Basis nationalem Kraftwerksmix
Primärenergiefaktoren (KEV) sowie CO2 Äquivalent-Emissionen - Ergänzung 3
Option [kWhprimär/kWhinput] | KEV Summe | KEV nicht- | KEV | KEV | CO2e
|  | erneuerbar | erneuerbar | andere | g/kWhoutput
Holzhackschnitzel-Hzg 10 kW | 1.3175 | 0.0926 | 1.2188 | 0.0061621 | 30.3345
Holzhackschnitzel-Hzg 10 kW 2010 | 1.2851 | 0.090008 | 1.1904 | 0.0047052 | 29.3463
Holzhackschnitzel-Hzg 10 kW 2030 | 1.2361 | 0.080398 | 1.1507 | 0.0050069 | 28.6851
Holzhackschnitzel-Hzg 50 kW | 1.2865 | 0.095321 | 1.1885 | 0.002692 | 33.8064
Holzhackschnitzel-Hzg 50 kW 2010 | 1.2567 | 0.08897 | 1.163 | 0.004665 | 28.9363
Holzhackschnitzel-Hzg 50 kW 2030 | 1.2096 | 0.079402 | 1.1252 | 0.0049695 | 28.3454
Holz-Pellet-Hzg 10 kW | 1.3256 | 0.1299 | 1.1904 | 0.0052534 | 38.1134
Holz-Pellet-Hzg 10 kW 2010 | 1.3058 | 0.12155 | 1.1787 | 0.0055744 | 33.5419
Holz-Pellet-Hzg 10 kW 2030 | 1.2628 | 0.10265 | 1.1538 | 0.0062881 | 36.3123
Holz-Pellet-Hzg 50 kW | 1.2975 | 0.12421 | 1.1647 | 0.0085825 | 33.6736
Holz-Pellet-Hzg 50 kW 2010 | 1.2772 | 0.11977 | 1.1519 | 0.0055134 | 33.0341
Holz-Pellet-Hzg 50 kW 2030 | 1.2356 | 0.10116 | 1.1282 | 0.0062207 | 35.7967
Holz-HS-HW 1 MW mit Netz | 1.4724 | 0.12107 | 1.3422 | 0.0091278 | 33.6393
Holz-HS-HW 1 MW mit Netz 2010 | 1.4346 | 0.11719 | 1.3112 | 0.0062048 | 33.0393
Holz-HS-HW 1 MW mit Netz 2030 | 1.3748 | 0.099564 | 1.2684 | 0.0068759 | 35.6325
Holz-HS-HW 5 MW mit Netz | 1.44 | 0.12015 | 1.3107 | 0.0090797 | 32.2746
Holz-HS-HW 5 MW mit Netz 2010 | 1.44 | 0.12015 | 1.3107 | 0.0090797 | 32.2746
Holz-HS-HW 5 MW mit Netz 2030 | 1.44 | 0.12015 | 1.3107 | 0.0090797 | 32.2746
Stroh-Ballen-Vergaser-Hzg 145 kW | 1.1631 | 0.036741 | 1.1242 | 0.0021027 | 10.8279
Stroh-Ballen-HW 5 MW mit Netz | 1.3864 | 0.11143 | 1.2679 | 0.0071451 | 30.9416
Ergebnisse aus GEMIS 4.2, Stand Okt. 2004 |  | biogene Wärmebereitstellung, je kWh Nutzwärme
Systemgrenzen: | Gesamter Lebenszyklus inkl. Transporte + Materialvorleistung, ohne Entsorgung
Primärenergiefaktoren (KEV) sowie CO2 Äquivalent-Emissionen - Ergänzung 4
Option [kWhprimär/kWhoutput] | KEV Summe | KEV nicht- | KEV | KEV | CO2e
|  | erneuerbar | erneuerbar | andere | g/kWhoutput
Stromnetz-lokal | 2.9974 | 2.6548 | 0.11166 | 0.23101 | 641.2951
El-KW-Park-2000 | 2.9077 | 2.5753 | 0.10827 | 0.22414 | 621.6557
El-KW-Park 2010 | 2.7355 | 2.4806 | 0.12236 | 0.13252 | 619.3995
El-KW-Park 2020 | 2.5223 | 2.2486 | 0.13347 | 0.14017 | 693.251
El-KW-Park 2030 | 2.2969 | 1.962 | 0.17894 | 0.15601 | 741.9179
AKW | 3.1598 | 3.1497 | 0.0023773 | 0.007652 | 32.9856
BrK-rheinisch | 2.7374 | 2.7368 | 7.4809e-05 | 0.00049286 | 1151.4288
BrK-Lausitz | 2.4907 | 2.4899 | 0.00014706 | 0.00064255 | 1033.3465
BrK-Leipzig | 2.4315 | 2.4312 | 1.8183e-05 | 0.00037128 | 908.7685
StK-D-Vollwert | 2.702 | 2.7 | 0.00061458 | 0.0013046 | 1002.4246
StK-Import | 2.6285 | 2.6223 | 0.0044913 | 0.0017687 | 956.1217
Gas-GuD | 2.0561 | 2.0526 | 0.0011776 | 0.0022755 | 431.722
Müll-DT | 7.6653 | 0.051002 | 0.000132 | 7.6142 | 589.9741
Deponiegas-KW | 3.1264 | 0.0012539 | 3.125 | 0.00010609 | 12.9209
Wasser-KW gross | 1.0611 | 0.058032 | 1.0006 | 0.0024166 | 39.6344
Wind Park mittel | 1.0424 | 0.039582 | 1.0003 | 0.0024916 | 19.3005
Holz-KW klein | 4.2245 | 0.03691 | 4.1875 | 7.3469e-05 | 14.8775
PV-mono | 1.6404 | 0.55986 | 1.0272 | 0.053404 | 168.5946
PV-multi | 1.4625 | 0.40353 | 1.023 | 0.03596 | 123.5613
PV-amorph | 1.3399 | 0.30461 | 1.0166 | 0.018645 | 89.1322
Ergebnisse aus GEMIS 4.2, Stand Okt. 2004 |  |  | Strombereitstellung, je kWh Strom
Systemgrenzen: | Gesamter Lebenszyklus inkl. Transporte + Materialvorleistung, ohne Entsorgung
Primärenergiefaktoren (KEV) sowie CO2 Äquivalent-Emissionen - Ergänzung 5
Option [kWhprimär/kWhoutput] | KEV Summe | KEV nicht- | KEV | KEV | CO2e
|  | erneuerbar | erneuerbar | andere | g/kWhoutput
Raps 2000 | 1.1643 | 0.16251 | 1.0007 | 0.0010793 | 35.8023
Raps 2010 | 1.1744 | 0.17258 | 1.0007 | 0.0011279 | 38.4399
Raps 2020 | 1.1607 | 0.15899 | 1.0007 | 0.0010633 | 34.9074
Raps 2030 | 1.1588 | 0.15707 | 1.0007 | 0.0010556 | 34.3863
Raps-öko 2000 | 1.1098 | 0.10891 | 1.0003 | 0.00057776 | 28.1576
Raps-öko 2010 | 1.1104 | 0.10901 | 1.0005 | 0.00085556 | 27.6504
Raps-öko 2020 | 1.1031 | 0.10177 | 1.0005 | 0.00085126 | 25.7415
Raps-öko 2030 | 1.0984 | 0.097035 | 1.0005 | 0.00085 | 24.4527
Sonnenblumen 2010 | 1.1396 | 0.13781 | 1.0007 | 0.0011446 | 31.1714
Sonnenblumen 2020 | 1.1349 | 0.13315 | 1.0007 | 0.0011134 | 30.0163
Sonnenblumen 2030 | 1.1327 | 0.13096 | 1.0007 | 0.0010907 | 29.4994
Sonnenblumen-öko 2010 | 1.1626 | 0.16033 | 1.0008 | 0.0014706 | 46.8991
Sonnenblumen-öko 2020 | 1.1547 | 0.1524 | 1.0008 | 0.0014721 | 43.7869
Sonnenblumen-öko 2030 | 1.1513 | 0.14899 | 1.0008 | 0.0014709 | 42.171
Ergebnisse aus GEMIS 4.2, Stand Okt. 2004 |  | Biogene Endenergiebereitstellung je kWh Endenergie
Systemgrenzen: | Gesamter Lebenszyklus inkl. Transporte + Materialvorleistung, ohne Entsorgung
Bezugspunkt Endenergiebereitstellung, d.h. ohne Nutzung des Energieträgers