## Modernisierung Beleuchtung
Förderung von Innenraumbeleuchtungsanlagen (Umrüstung auf LED-Beleuchtung) nach RL Energie/2014 | [5 empty] | ja
Formular: SAE_10502 | [5 empty] | nein
Antragsteller:
Maßnahme: | II.1.a Investitionsvorhaben zur Steigerung der Energieeffizienz
in Fertigungs und Betriebsprozessen
Bedeutung Zellfarbe: | wird automatisch ausgefüllt |  |  | Eingabe erforderlich
Handelt sich um einen Neubau? |  |  |  |  | nein
Investitionssumme in € |  |  |  |  | 33000
Einsparung elektrischer Energie in kWhel/a |  |  |  |  | 17230
Strompreis (netto) in ct./kWhel |  |  |  |  | 22
Ist ein Sächsischer Gewerbeenergiepass (SäGEP) oder ein Energiemanagement nach ISO 50001 vorhanden? |  |  |  |  | nein
Faktor CO2e in g/kWhel |  |  |  |  | 580.1
CO2-Minderung in t/a |  |  |  |  | 10
Energiekosteneinsparung in €/a |  |  |  |  | 3790.6
mgl. Fördersumme (CO2-Minderung+ ggf. SäGEP oder ISO50001 Bonus) |  |  |  |  | 10000
Kapitalwert >0 |  |  |  |  | 6718.304
Hinweis: Retrofit-Leuchtmittel sind nicht förderfähig.
Eine Förderung über die RL Energie/2014 ist möglich
Der Antragstellung geht eine lichttechnische Planung nach DIN EN 12464-1:2011-081 voraus, auf welcher der Nachweis der Energieeinsparung beruht. Weiterhin sind die technischen Regeln zur Beleuchtungsanforderung für Arbeitsstätten (ASR 3.4, zuletzt geändert GMBI 2014) einzuhalten. Es werden keine Retrofit-Leuchtmittel beantragt. Der Antragsteller versichert mit seiner Unterschrift die Richtigkeit und Vollständigkeit sowohl der vorstehenden als auch der in den Anlagen zum Antrag gemachten Angaben. Ferner versichert der Antragsteller mit seiner Unterschrift die Einhaltung der einschlägigen Normvorgaben und Rechtsvorschriften. Der Antragsteller hat auf Verlangen des Fördermittelgebers die lichttechnische Planung vorzulegen.
Ort, Datum |  |  | Unterschrift Antragsteller
Note on A18: · Sachausgaben, Bau- und Installationsarbeiten · Planungsleistungen (nach HOAI)in Höhe von max. 20 % der förderfähigen Sachausgaben
Note on A20: Geben Sie hier bitte die Einsparung an Strom ein, welche ausschließlich aus der Erneuerung der Beleuchtungstechnik resultiert.
Note on A22: Ist aus der letzten Stromabrechnung anzugeben.
Note on A24: Falls Ihr Unternehmen einen Sächsischen Gewerbeenergiepass (SäGEP, nicht älter als 3 Jahre) besitzt oder ein Zertifikat nach DIN ISO 50001, werden (maximal) 10 % der förderfähigen Ausgaben als Bonuszuschlag zur Fördersumme addiert.

## Wirtschaftlichkeit (hidden)
Formular: SAE_10401
Antragsteller |  | #REF! |  |  | ja
Adresse |  | #REF! |  |  | nein
Projekt |  | Förderung von Innenraumbeleuchtungsanlagen (Umrüstung auf LED-Beleuchtung) nach RL Energie/2014
|  |  | Kalkulationszinsatz | Barwertfaktor
|  |  | 2% | 7.84
Betrachtungszeitraum
|  |  | 8 | Jahre
|  | Art der Zahlung | Höhe der Zahlungen | Barwert
| einml. Zahlungen | Investition
|  | (abzgl. Förderung) | -23000 | -23000
Instandsetzungszahlungen
|  | (z.B. Reparaturen) | 0 | 0
| periodische Zahlungen (pro Jahr) | Verbrauchsgebundene Zahlungen
|  | Strom | 3790.6 | 29718.304
Betriebsstoffzahlungen
|  | (z.B. Schmiermittel) | 0 | 0
Betriebsgebundene Zahlungen
|  | (z.B. Versicherung, Personal, Wartung) | 0 | 0
sonstige Zahlungen
|  |  | 0 | 0
Einzahlungen
|  | (z.B. Energieverkäufe) | 0 | 0
| Ergebnis | Kapitalwert |  | 6718.304
Eine Förderung über die RL Energie/2014 ist möglich
Note on D7: Der Betrachtungszeitraum für neue Beleuchtungsanlagen ist auf 8 Jahre festgesetzt.